## 2025年2月环保公示
2025年2月环保公示
监测时间 | 备注 | 流量(L/s) | 累计流量(吨) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L)
2025/02/28 00:00:00 |  | 3.7061 | 320.2031 | 7.25 | 94.133 | 2.4565 | 0.0379 | 9.175
2025/02/27 00:00:00 |  | 3.8552 | 333.087 | 7.167 | 140.661 | 3.4694 | 0.035 | 12.845
2025/02/26 00:00:00 |  | 4.3016 | 371.6589 | 7.506 | 85.892 | 2.3031 | 0.052 | 9.944
2025/02/25 00:00:00 |  | 1.7805 | 153.8316 | 6.867 | 68.105 | 1.5309 | 0.0505 | 6.869
2025/02/24 00:00:00 |  | 4.6485 | 401.6333 | 6.952 | 69.613 | 0.8135 | 0.0403 | 5.817
2025/02/23 00:00:00 |  | 3.8114 | 329.3055 | 7.331 | 69.501 | 0.4894 | 0.0091 | 4.176
2025/02/22 00:00:00 |  | 3.5794 | 309.2627 | 7.38 | 50.604 | 0.5736 | 0.0091 | 4.797
2025/02/21 00:00:00 |  | 2.5709 | 222.123 | 7.028 | 102.224 | 1.1888 | 0.012 | 6.592
2025/02/20 00:00:00 |  | 3.9007 | 337.0164 | 7.022 | 101.176 | 1.7661 | 0.023 | 8.186
2025/02/19 00:00:00 |  | 3.4747 | 300.2131 | 7.359 | 120.958 | 2.3867 | 0.0126 | 8.922
2025/02/18 00:00:00 |  | 3.9474 | 341.0531 | 6.973 | 127.227 | 2.762 | 0.0327 | 9.346
2025/02/17 00:00:00 |  | 2.3072 | 199.3424 | 6.505 | 108.419 | 2.6784 | 0.0659 | 7.5
2025/02/16 00:00:00 |  | 0.5183 | 44.7835 | 6.645 | 101.012 | 2.7571 | 0.0671 | 7.545
2025/02/15 00:00:00 |  | 2.816 | 243.3045 | 6.562 | 118.76 | 3.0824 | 0.0271 | 8.956
2025/02/14 00:00:00 |  | 4.059 | 350.701 | 6.676 | 149.939 | 4.7653 | 0.0257 | 11.187
2025/02/13 00:00:00 |  | 4.1719 | 360.4552 | 6.838 | 148.138 | 4.9131 | 0.0209 | 10.656
2025/02/12 00:00:00 |  | 4.1 | 354.2365 | 6.983 | 121.544 | 3.8168 | 0.0195 | 9.595
2025/02/11 00:00:00 |  | 3.6971 | 319.4322 | 6.96 | 123.175 | 3.2679 | 0.0127 | 8.846
2025/02/10 00:00:00 |  | 4.0519 | 350.084 | 6.965 | 141.595 | 2.8536 | 0.0098 | 10.393
2025/02/09 00:00:00 |  | 3.4696 | 299.7767 | 7.441 | 102.146 | 1.7824 | 0.0091 | 6.621
2025/02/08 00:00:00 |  | 3.1712 | 273.9959 | 7.276 | 97.244 | 1.6239 | 0.0089 | 6.135
2025/02/07 00:00:00 |  | 3.7538 | 324.33 | 7.072 | 107.324 | 2.2691 | 0.0127 | 2.532
2025/02/06 00:00:00 |  | 3.6097 | 311.8801 | 7.313 | 100.114 | 2.4145 | 0.011 | 0.105
2025/02/05 00:00:00 |  | 3.5302 | 305.0053 | 7.047 | 89.287 | 2.0416 | 0.0102 | 0.082
2025/02/04 00:00:00 |  | 2.8549 | 246.6658 | 7.472 | 79.741 | 1.5839 | 0.0246 | 0.087
2025/02/03 00:00:00 |  | 4.1068 | 354.8306 | 7.634 | 99.48 | 2.165 | 0.0178 | 0.679
2025/02/02 00:00:00 |  | 3.3977 | 293.5574 | 8.136 | 102.932 | 2.4607 | 0.012 | 0.852
2025/02/01 00:00:00 |  | 3.4799 | 300.6628 | 8.004 | 138.558 | 3.4463 | 0.0227 | 1.126