## 2025年3月环保公示
2025年3月环保公示
监测时间 | 备注 | 流量(L/s) | 累计流量(吨) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L)
2025/03/31 00:00:00 |  | 1.4313 | 123.661 | 7.508 | 92.875 | 1.6781 | 0.0396 | 7.439
2025/03/30 00:00:00 |  | 1.1446 | 98.8977 | 7.274 | 114.52 | 2.1112 | 0.0442 | 6.459
2025/03/29 00:00:00 |  | 3.4474 | 297.7969 | 7.161 | 102.367 | 1.9726 | 0.0225 | 6.88
2025/03/28 00:00:00 |  | 3.1564 | 272.717 | 6.903 | 106.904 | 2.4142 | 0.0389 | 7.451
2025/03/27 00:00:00 |  | 1.9136 | 165.3334 | 6.867 | 128.195 | 4.1 | 0.0517 | 11.896
2025/03/26 00:00:00 |  | 2.4253 | 209.4919 | 6.789 | 81.668 | 1.4111 | 0.0588 | 7.539
2025/03/25 00:00:00 |  | 1.4944 | 129.1177 | 7.029 | 36.959 | 0.2491 | 0.0638 | 7.955
2025/03/24 00:00:00 |  | 1.4519 | 125.4454 | 7.138 | 50.62 | 0.5941 | 0.0938 | 6.97
2025/03/23 00:00:00 |  | 1.6651 | 143.8631 | 7.093 | 40.44 | 0.4233 | 0.1006 | 7.076
2025/03/22 00:00:00 |  | 2.2135 | 191.2454 | 7.123 | 61.093 | 1.0627 | 0.1013 | 6.582
2025/03/21 00:00:00 |  | 2.561 | 221.2707 | 7.501 | 85.079 | 5.1728 | 0.1192 | 12.852
2025/03/20 00:00:00 |  | 1.3169 | 113.78 | 7.464 | 75.537 | 3.6289 | 0.0764 | 9.929
2025/03/19 00:00:00 |  | 2.1055 | 181.9125 | 7.158 | 101.11 | 1.8713 | 0.0717 | 6.915
2025/03/18 00:00:00 |  | 2.176 | 188.0031 | 7.509 | 39.027 | 0.1955 | 0.1586 | 5.682
2025/03/17 00:00:00 |  | 2.5003 | 216.029 | 7.042 | 53.47 | 1.2252 | 0.0238 | 4.691
2025/03/16 00:00:00 |  | 1.2265 | 105.9721 | 7.1 | 56.585 | 0.8824 | 0.0997 | 4.538
2025/03/15 00:00:00 |  | 1.2132 | 104.8195 | 6.88 | 61.179 | 1.1627 | 0.0499 | 4.052
2025/03/14 00:00:00 |  | 1.3888 | 119.9881 | 7.01 | 53.682 | 1.2775 | 0.0762 | 5.331
2025/03/13 00:00:00 |  | 1.2321 | 106.4542 | 7.241 | 37.73 | 0.7017 | 0.0876 | 4.84
2025/03/12 00:00:00 |  | 0.4903 | 38.0488 | 7.363 | 5.539 | 0.1576 | 0.0539 | 4.191
2025/03/11 00:00:00 |  | 1.8697 | 161.5447 | 7.625 | 7.465 | 0.817 | 0.2179 | 8.123
2025/03/10 00:00:00 |  | 2.4563 | 212.2276 | 7.559 | 38.883 | 5.8741 | 0.2385 | 14.88
2025/03/09 00:00:00 |  | 0.7874 | 68.0304 | 7.657 | 3.833 | 0.584 | 0.1217 | 5.135
2025/03/08 00:00:00 |  | 0.7167 | 61.9181 | 7.704 | 4.263 | 0.495 | 0.184 | 5.194
2025/03/07 00:00:00 |  | 1.6841 | 145.5045 | 7.788 | 4.5 | 0.4566 | 0.2527 | 5.708
2025/03/06 00:00:00 |  | 0.5594 | 48.3044 | 7.664 | 3.687 | 0.4438 | 0.0775 | 4.197
2025/03/05 00:00:00 |  | 0.568 | 49.0761 | 7.765 | 4.502 | 0.4475 | 0.1727 | 5.792
2025/03/04 00:00:00 |  | 5.9668 | 107.402 | 7.847 | 6.395 | 0.332 | 0.2777 | 8.195
2025/03/03 00:00:00 |  | 2.2467 | 194.1192 | 6.852 | 55.297 | 0.787 | 0.0772 | 8.213
2025/03/02 00:00:00 |  | 0.8478 | 73.2505 | 6.985 | 10.881 | 0.1344 | 0.0855 | 7.017
2025/03/01 00:00:00 |  | 1.3829 | 119.4867 | 6.821 | 63.006 | 1.1113 | 0.0631 | 7.246