## 2025年04月环保公示
2025年04月环保公示
监测时间 | 备注 | 流量(L/s) | 累计流量(吨) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L)
2025/04/30 00:00:00 |  | 2.6135 | 225.8038 | 7.391 | 83.308 | 1.386 | 0.0839 | 4.688
2025/04/29 00:00:00 |  | 2.469 | 213.3178 | 7.358 | 67.369 | 0.9805 | 0.0268 | 1.676
2025/04/28 00:00:00 |  | 2.5197 | 217.7063 | 7.776 | 74.832 | 1.131 | 0.0408 | 2.742
2025/04/27 00:00:00 |  | 3.2544 | 281.1769 | 7.75 | 84.964 | 1.522 | 0.0856 | 4.371
2025/04/26 00:00:00 |  | 2.5462 | 219.9846 | 7.159 | 68.127 | 0.9537 | 0.0752 | 4.182
2025/04/25 00:00:00 |  | 1.8409 | 159.0561 | 7.241 | 52.789 | 0.2767 | 0.0617 | 4.797
2025/04/24 00:00:00 |  | 0.9462 | 81.7537 | 6.921 | 70.708 | 1.4322 | 0.0989 | 7.306
2025/04/23 00:00:00 |  | 0.585 | 50.546 | 6.9 | 56.426 | 1.9197 | 0.0383 | 3.606
2025/04/22 00:00:00 |  | 0.9405 | 81.2599 | 7.126 | 34.352 | 0.5381 | 0.1149 | 6.651
2025/04/21 00:00:00 |  | 1.4158 | 122.3287 | 7.239 | 42.582 | 0.9203 | 0.1069 | 7.438
2025/04/20 00:00:00 |  | 1.6908 | 146.084 | 6.776 | 44.021 | 2.1023 | 0.0234 | 5.731
2025/04/19 00:00:00 |  | 1.4465 | 124.9763 | 7.352 | 28.231 | 0.8242 | 0.0693 | 5.04
2025/04/18 00:00:00 |  | 0.4408 | 38.0831 | 7.103 | 36.855 | 1.1774 | 0.1049 | 5.149
2025/04/17 00:00:00 |  | 2.8604 | 247.1387 | 7.612 | 68.269 | 0.4312 | 0.2333 | 8.616
2025/04/16 00:00:00 |  | 3.3817 | 292.1773 | 6.954 | 66.941 | 2.1562 | 0.09 | 4.816
2025/04/15 00:00:00 |  | 2.4458 | 211.3155 | 6.842 | 80.706 | 3.7899 | 0.07 | 7.115
2025/04/14 00:00:00 |  | 1.2197 | 105.3834 | 7.703 | 31.45 | 0.3594 | 0.0852 | 5.187
2025/04/13 00:00:00 |  | 3.1142 | 269.0629 | 7.716 | 74.793 | 1.8241 | 0.1687 | 9.354
2025/04/12 00:00:00 |  | 3.9551 | 341.7195 | 7.651 | 74.079 | 2.7421 | 0.1186 | 8.095
2025/04/11 00:00:00 |  | 4.6692 | 403.4064 | 7.43 | 58.745 | 0.7444 | 0.1397 | 6.201
2025/04/10 00:00:00 |  | 4.6468 | 401.4813 | 7.025 | 90.716 | 1.6819 | 0.0671 | 5.482
2025/04/09 00:00:00 |  | 3.0108 | 260.0654 | 6.674 | 99.72 | 1.5094 | 0.0443 | 4.426
2025/04/08 00:00:00 |  | 4.2651 | 368.5085 | 7.282 | 94.193 | 1.3261 | 0.1077 | 7.01
2025/04/07 00:00:00 |  | 3.8204 | 330.0783 | 7.401 | 107.395 | 1.489 | 0.1641 | 8.253
2025/04/06 00:00:00 |  | 5.9347 | 512.7597 | 7.847 | 97.864 | 1.1551 | 0.1629 | 9.716
2025/04/05 00:00:00 |  | 4.5344 | 391.7591 | 7.63 | 130.765 | 2.2018 | 0.1069 | 8.842
2025/04/04 00:00:00 |  | 3.891 | 336.1792 | 7.309 | 157.078 | 1.4088 | 0.0482 | 12.406
2025/04/03 00:00:00 |  | 3.9386 | 340.295 | 7.188 | 113.129 | 1.5651 | 0.0494 | 10.494
2025/04/02 00:00:00 |  | 3.6265 | 313.3217 | 7.055 | 137.458 | 2.7984 | 0.0309 | 10.682
2025/04/01 00:00:00 |  | 3.765 | 325.2856 | 7.239 | 134.158 | 2.9194 | 0.039 | 7.973