## 2025年5月环保公示
2025年5月环保公示
监测时间 | 备注 | 流量(L/s) | 累计流量(吨) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L)
2025/05/31 00:00:00 |  | 0.2567 | 22.1751 | 6.951 | 22.998 | 0.128 | 0.1033 | 5.795
2025/05/29 00:00:00 |  | 0.2984 | 25.7801 | 7.077 | 26.899 | 0.1005 | 0.1293 | 7.309
2025/05/28 00:00:00 |  | 0.3422 | 29.5646 | 7.078 | 20.476 | 0.105 | 0.0634 | 5.419
2025/05/27 00:00:00 |  | 0.2949 | 25.48 | 7.031 | 30.157 | 0.1349 | 0.1044 | 6.929
2025/05/26 00:00:00 |  | 0.4958 | 42.8367 | 7.26 | 41.653 | 0.1833 | 0.1786 | 9.135
2025/05/25 00:00:00 |  | 0.9614 | 83.0611 | 7.538 | 76.746 | 0.1779 | 0.4228 | 14.523
2025/05/24 00:00:00 |  | 1.5284 | 132.0525 | 7.558 | 73.263 | 0.1985 | 0.4329 | 15.253
2025/05/23 00:00:00 |  | 1.4526 | 125.5072 | 7.483 | 60.367 | 0.2542 | 0.3226 | 10.675
2025/05/22 00:00:00 |  | 0.1979 | 17.1018 | 6.996 | 27.845 | 0.1909 | 0.1016 | 5.87
2025/05/21 00:00:00 |  | 0.3859 | 33.3415 | 7.133 | 33.504 | 0.2024 | 0.1359 | 6.685
2025/05/20 00:00:00 |  | 0.2794 | 24.1415 | 7.11 | 30.347 | 0.1703 | 0.1122 | 7.393
2025/05/19 00:00:00 |  | 0.3811 | 32.9211 | 7.233 | 30.921 | 0.1681 | 0.1267 | 7.628
2025/05/18 00:00:00 |  | 0.2609 | 22.5403 | 7.282 | 31.428 | 0.1717 | 0.1308 | 6.919
2025/05/17 00:00:00 |  | 0.4007 | 34.6182 | 7.272 | 31.712 | 0.1953 | 0.1445 | 3.563
2025/05/16 00:00:00 |  | 0.2947 | 25.4653 | 7.253 | 35.81 | 0.2705 | 0.1885 | 9.818
2025/05/15 00:00:00 |  | 0.43 | 37.1513 | 7.171 | 26.201 | 0.2612 | 0.0823 | 7.496
2025/05/14 00:00:00 |  | 0.2779 | 24.0094 | 7.303 | 37.353 | 0.2576 | 0.2094 | 10.687
2025/05/13 00:00:00 |  | 0.3213 | 27.7569 | 7.341 | 25.581 | 0.2904 | 0.0889 | 5.62
2025/05/12 00:00:00 |  | 0.2286 | 19.7509 | 7.418 | 29.939 | 0.2267 | 0.0993 | 3.86
2025/05/11 00:00:00 |  | 0.3854 | 33.2974 | 7.533 | 37.815 | 0.2638 | 0.1444 | 5.781
2025/05/10 00:00:00 |  | 0.6025 | 52.0545 | 7.724 | 66.826 | 0.2387 | 0.3282 | 12.303
2025/05/09 00:00:00 |  | 1.0596 | 91.5473 | 7.469 | 67.021 | 0.5153 | 0.1225 | 6.145
2025/05/08 00:00:00 |  | 1.1752 | 101.5374 | 7.287 | 78.397 | 0.634 | 0.1064 | 5.502
2025/05/07 00:00:00 |  | 0.7881 | 68.0895 | 7.404 | 62.615 | 0.5078 | 0.0677 | 4.547
2025/05/06 00:00:00 |  | 0.8661 | 74.8336 | 6.902 | 70.956 | 1.0214 | 0.0249 | 2.326
2025/05/05 00:00:00 |  | 0.8042 | 69.4842 | 7.265 | 54.692 | 0.7784 | 0.0494 | 3.422
2025/05/04 00:00:00 |  | 1.5098 | 130.4478 | 7.538 | 74.447 | 1.2956 | 0.0987 | 5.053
2025/05/03 00:00:00 |  | 0.445 | 38.4497 | 7.335 | 43.521 | 0.5778 | 0.0683 | 5.722
2025/05/02 00:00:00 |  | 0.7393 | 63.8723 | 7.151 | 72.049 | 1.1952 | 0.0476 | 4.078
2025/05/01 00:00:00 |  | 1.1068 | 95.6245 | 7.161 | 63.233 | 0.8881 | 0.0319 | 3.654