## 2025年6月环保公示
2025年6月环保公示
监测时间 | 备注 | 流量(L/s) | 累计流量(吨) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L)
2025/06/30 00:00:00 |  | 2.6678 | 230.4985 | 7.25 | 73.672 | 1.735 | 0.0141 | 4.001
2025/06/29 00:00:00 |  | 3.092 | 267.1516 | 7.537 | 86.642 | 2.0253 | 0.0124 | 4.486
2025/06/28 00:00:00 |  | 2.9363 | 253.6994 | 7.576 | 87.072 | 2.2491 | 0.0148 | 5.417
2025/06/27 00:00:00 |  | 3.4057 | 294.2022 | 7.74 | 60.024 | 1.4634 | 0.0262 | 4.264
2025/06/26 00:00:00 |  | 3.9379 | 340.2318 | 7.575 | 34.278 | 0.5258 | 0.1212 | 8.419
2025/06/25 00:00:00 |  | 3.1979 | 276.2981 | 7.432 | 12.707 | 0.1909 | 0.1978 | 8.956
2025/06/24 00:00:00 |  | 2.1156 | 182.7873 | 7.199 | 13.702 | 0.4093 | 0.1698 | 7.882
2025/06/23 00:00:00 |  | 3.6108 | 311.9741 | 7.382 | 8.477 | 0.0528 | 0.255 | 9.822
2025/06/22 00:00:00 |  | 3.2908 | 284.3246 | 7.224 | 7.997 | 0.0463 | 0.1879 | 9.083
2025/06/21 00:00:00 |  | 1.5137 | 130.78 | 7.028 | 5.968 | 0.046 | 0.122 | 6.739
2025/06/20 00:00:00 |  | 0.8496 | 73.4035 | 7.041 | 4.501 | 0.0593 | 0.136 | 6.928
2025/06/19 00:00:00 |  | 0.3575 | 30.8865 | 6.881 | 3.158 | 0.0589 | 0.0345 | 4.963
2025/06/18 00:00:00 |  | 0.3089 | 26.6919 | 6.908 | 4.359 | 0.054 | 0.1143 | 5.995
2025/06/17 00:00:00 |  | 0.3313 | 28.6267 | 6.875 | 3.313 | 0.0651 | 0.0353 | 4.452
2025/06/16 00:00:00 |  | 0.1306 | 11.2858 | 7.007 | 2.043 | 0.0661 | 0.0698 | 4.437
2025/06/15 00:00:00 |  | 0.6701 | 57.8995 | 7.067 | 2.189 | 0.0523 | 0.069 | 4.724
2025/06/14 00:00:00 |  | 0.3831 | 33.1017 | 7.063 | 41.242 | 0.0466 | 0.1406 | 7.4
2025/06/13 00:00:00 |  | 1.0315 | 89.1188 | 7.005 | 21.525 | 0.0415 | 0.0681 | 4.898
2025/06/12 00:00:00 |  | 0.6261 | 54.0937 | 7.119 | 10.433 | 0.0504 | 0.1157 | 6.341
2025/06/11 00:00:00 |  | 3.8824 | 335.443 | 7.162 | 11.504 | 0.0555 | 0.1667 | 7.592
2025/06/10 00:00:00 |  | 2.4634 | 212.8356 | 7.086 | 24.77 | 0.0589 | 0.217 | 10.353
2025/06/09 00:00:00 |  | 0.1315 | 11.3581 | 7.104 | 49.524 | 0.0905 | 0.08 | 5.656
2025/06/08 00:00:00 |  | 0.3783 | 32.6879 | 7.021 | 47.617 | 0.0952 | 0.0717 | 6.256
2025/06/07 00:00:00 |  | 0.3275 | 28.2932 | 7.06 | 66.742 | 0.1129 | 0.1451 | 8.055
2025/06/06 00:00:00 |  | 0.2454 | 21.2014 | 6.9 | 49.068 | 0.186 | 0.048 | 6.035
2025/06/05 00:00:00 |  | 0.1113 | 9.6202 | 6.897 | 55.853 | 0.06 | 0.0977 | 8.005
2025/06/04 00:00:00 |  | 0.5785 | 49.9796 | 7.121 | 72.459 | 0.0576 | 0.164 | 9.437
2025/06/03 00:00:00 |  | 0.1874 | 16.1925 | 6.937 | 35.047 | 0.0989 | 0.1212 | 10.435
2025/06/02 00:00:00 |  | 0.3716 | 32.1065 | 6.968 | 23.223 | 0.1261 | 0.1045 | 7.376
2025/06/01 00:00:00 |  | 0.3557 | 30.7338 | 6.999 | 22.716 | 0.1149 | 0.1092 | 6.192