## 2026年4月环保公示
2026年4月环保公示
监测时间 | 备注 | 流量(L/s) | 累计流量(吨) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L)
2026/04/30 00:00:00 |  | 7.059 | 609.8989 | 8.077 | 143.519 | 4.6253 | 0.0114 | 7.918
2026/04/29 00:00:00 |  | 9.6778 | 836.1614 | 7.607 | 97.925 | 1.0017 | 0.0142 | 4.301
2026/04/28 00:00:00 |  | 9.3239 | 805.5851 | 7.455 | 92.804 | 1.7698 | 0.0348 | 4.72
2026/04/27 00:00:00 |  | 6.9391 | 599.4853 | 7.788 | 82.999 | 1.4661 | 0.0109 | 3.046
2026/04/26 00:00:00 |  | 7.4765 | 645.9671 | 7.372 | 62.298 | 1.3822 | 0.0092 | 2.007
2026/04/25 00:00:00 |  | 8.3343 | 720.0814 | 7.559 | 112.046 | 2.1534 | 0.014 | 3.382
2026/04/24 00:00:00 |  | 5.2434 | 453.0295 | 7.362 | 82.148 | 1.0973 | 0.0168 | 3.4
2026/04/23 00:00:00 |  | 7.2455 | 626.0154 | 7.205 | 103.883 | 1.5997 | 0.0141 | 2.944
2026/04/22 00:00:00 |  | 8.5215 | 736.254 | 7.414 | 116.84 | 2.0603 | 0.0495 | 3.976
2026/04/21 00:00:00 |  | 8.5538 | 739.0453 | 7.647 | 98.427 | 1.85 | 0.0278 | 4.189
2026/04/20 00:00:00 |  | 5.3879 | 465.5115 | 7.391 | 73.523 | 1.2861 | 0.0227 | 4.181
2026/04/19 00:00:00 |  | 6.585 | 568.9463 | 7.413 | 71.601 | 0.9519 | 0.026 | 4.335
2026/04/18 00:00:00 |  | 8.0917 | 699.09 | 7.736 | 94.517 | 2.7487 | 0.0263 | 5.788
2026/04/17 00:00:00 |  | 4.0911 | 353.4709 | 8.118 | 84.126 | 14.2074 | 0.0392 | 14.779
2026/04/16 00:00:00 |  | 4.9958 | 431.6412 | 7.636 | 101.912 | 3.0632 | 0.0287 | 7.011
2026/04/15 00:00:00 |  | 6.4866 | 560.44 | 7.448 | 115.039 | 3.5529 | 0.0152 | 7.833
2026/04/14 00:00:00 |  | 4.804 | 415.0617 | 7.343 | 59.625 | 1.3312 | 0.0249 | 3.785
2026/04/13 00:00:00 |  | 3.9498 | 341.2669 | 6.981 | 61.311 | 0.4413 | 0.053 | 3.18
2026/04/12 00:00:00 |  | 5.5852 | 482.5648 | 7.349 | 103.03 | 2.8877 | 0.0541 | 5.416
2026/04/01 00:00:00 |  | 5.1334 | 443.5154 | 7.438 | 57.382 | 0.7688 | 0.0353 | 3.664